附件2

茅 台 学 院

采购项目需求报告

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目需求单位 | （签章） |
| 项目负责人 | （签字） |
| 经费预算 |  |
| 日期 |  |

填写说明

《茅台学院 采购项目需求报告》是茅台学院采购项目论证的基本技术文件和主要依据，必须严格按规定的格式、栏目及所列标题如实、全面填写。

1.《茅台学院 采购项目需求报告》由项目需求单位负责填写。

2.各项内容要如实填写，做到准确无误，清楚明白，无遗漏、无差错。

3.茅台学院工程类、服务类采购项目填写此报告。

4.茅台学院采购项目论证程序见《茅台学院采购项目论证管理办法（试行）》

5.此表原件由论证组织方存档，其他部门如有需要可留存复印件。

XX采购项目需求报告（黑体2号）

一、项目的必要性（黑体3号）

包括但不限于项目的用途、目的、意义；能否达到的预期效益等（宋体4号）

二、项目的合法性

是否符合国家及各级主管部门法律条款规定。

三、项目的可行性

包括但不限于经费落实情况、环境及场地配套设施情况、使用管理技术力量等条件是否具备。

四、项目的科学性

五、其他

六、项目方案

包括但不限于采购项目清单，详细技术参数，项目预算，图纸资料等。

七、审批意见

|  |  |
| --- | --- |
| 所在单位意见 | （是否同意进行采购论证）  负责人签字： 单位盖章：  年 月 日 |
| 论证组织方意见 | （是否同意进行采购论证）  负责人签字： 单位盖章：    年 月 日 |

**附件1**

**茅台学院建设项目技术参数表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 推荐规格型号 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 单位预算金额（元） | 技术参数 | 设备负责人及放置地点 | 备注（主要用途，支撑课程等） |
| 1 | 单槽双频率多功率超声波清洗仪 | 洁盟/科盟/洁康 | SCQ-3201C | 6 | 台 | 2600 | 15600 | 1、容量：6L  2、超声功率:200W  3、功率可调：10-100%可调  4、超声频率: 40KHZ  5、加热功率：600W  6、时间可调：1-600MIN  7、温度范围：常温—80℃  8、加热无水或低水位时，自动检测报警  9、电 源：220V/50HZ"  10、整机保修2年，维修24h响应。  维护明细：  1.使用面积：1m2  2.单台设备5年内维护费用不超过设备单价的1/3  3.至少赠送一套通用性配件 | 马利娜  计算机机房 | 物理化学实验、仪器分析试验教学与科研 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |